Tulkojums no angļu valodas latviešu valodā

PHILIPS

Philips Lighting

|  | ES Atbilstības deklarācija |
| --- | --- |

| Mēs, Philips Lighting, I.B.R.S./C.C.R.I./Numéro 10461 5600 VB Eindhovena, Nīderlande, | Iekšējās ref. nr.: 0019/F/PLP Gads, kurā CE marķējuma zīme tika pirmo reizi piešķirta: 14 |
| --- | --- |

uzņemoties atbildību, paziņojam tālāk norādīto par izstrādājumu(-iem):

| Izstrādājumu klāsts: | NOSAUKUMS: UniStreet APRAKSTS: Apgaismes ķermeņi ceļu un ielu apgaismošanai |
| --- | --- |
| Izstrādājuma kods: | BGP202...; BGP203...; BGP204...; BGP243...; BGS202...; BGS203...; BGS204...; BGS243...; ~220-240V, 50/60Hz, CL, I, CL, II, IP66, IK08, Ta35, Imax=0,7A; 16 – 140 LED – pamatversija; 10 – 60 LED – 4S versija |

Norādītais(-ie) izstrādājums(-i) atbilst tālāk minēto Eiropas direktīvu un saskaņoto standartu būtiskajām prasībām:

| Radio iekārtu direktīva (RID), 2014/53/ES |
| --- |
| EN 60598-1:2015 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 EN 62471:2008 EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2013 ETSI EN 301 489-17:2012-09 | Apgaismes ķermeņi. 1. daļa: Vispārējās prasības un testēšana Apgaismes ķermeņi. 2.-3. daļa: Detalizētas prasības – Apgaismes ķermeņi ceļu un ielu apgaismošanai Lampu un lampu sistēmu fotobioloģiskais drošums Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana Aprīkojums vispārējās apgaismošanas mērķiem – elektromagnētiskās saderības traucējumnoturības prasības Pieļaujamie harmoniskās elektrostrāvas emisijas līmeņi (≤ 16A uz fāzi) Robežas. (Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva nepārsniedz 16 A) Elektromagnētiskā saderība un radio spektra jautājumi (ERM); Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radio iekārtām; 17. daļa: Specifiskie nosacījumi platjoslas datu pārraides sistēmām |

| Papildu prasības |
| --- |
| EN 62493:2010 | Apgaismes iekārtu novērtējums saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēkiem |

| Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS), 2011/65/ES |
| --- |
| EN 50581:2012 | Tehniskā dokumentācija elektrisko un elektronisko izstrādājumu novērtēšanai kopsakarā ar bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu |

Sertificēšanas iestādes ITE PREDOM nodaļa veica testēšanu un sertificēšanu, kā arī izsniedza sertifikātu ENEC30.

un ir izgatavoti atbilstoši kvalitātes shēmai, kas kā minimums atbilst standartam ISO 9001 vai CENELEC pastāvīgajiem dokumentiem.

| 2017-05-23, Kentšina | Ronnijs Šepmans (Ronny Schepmans) Kvalitātes vadītājs Business Professional Europe Paraksts: /paraksts/ |
| --- | --- |

QS-ExC1-957 V1.0									ES Atbilstības deklarācija, EU DoC

Tulkojums no angļu valodas latviešu valodā

PHILIPS

Philips Lighting

|  | ES Atbilstības deklarācija |
| --- | --- |

| Mēs, Philips Lighting, I.B.R.S./C.C.R.I./Numéro 10461 5600 VB Eindhovena, Nīderlande, | Iekšējās ref. nr.: 0021/F/PLP Gads, kurā CE marķējuma zīme tika pirmo reizi piešķirta: 14 |
| --- | --- |

uzņemoties atbildību, paziņojam tālāk norādīto par izstrādājumu(-iem):

| Izstrādājumu klāsts: | NOSAUKUMS: LumiStreet APRAKSTS: Apgaismes ķermeņi ceļu un ielu apgaismošanai |
| --- | --- |
| Izstrādājuma kods: | BGP212...; BGP213...; BGP214...; BGP253...; BGS212...; BGS213...; BGS214...; BGS253...; ~220-240V, 50/60Hz, CL. I, CL. II, IP66, IK08, Ta35, Imax=0,7A; 16 – 140 LED – pamatversija; 10 – 60 LED – 4S versija |

Norādītais(-ie) izstrādājums(-i) atbilst tālāk minēto Eiropas direktīvu un saskaņoto standartu būtiskajām prasībām:

| Radio iekārtu direktīva (RID), 2014/53/ES |
| --- |
| EN 60598-1:2015 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 EN 62471:2008 EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2013 ETSI EN 301 489-17:2012-09 | Apgaismes ķermeņi. 1. daļa: Vispārējās prasības un testēšana Apgaismes ķermeņi. 2.-3. daļa: Detalizētas prasības – Apgaismes ķermeņi ceļu un ielu apgaismošanai Lampu un lampu sistēmu fotobioloģiskais drošums Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana Aprīkojums vispārējās apgaismošanas mērķiem – elektromagnētiskās saderības traucējumnoturības prasības Pieļaujamie harmoniskās elektrostrāvas emisijas līmeņi (≤ 16A uz fāzi) Robežas. (Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva nepārsniedz 16 A) Elektromagnētiskā saderība un radio spektra jautājumi (ERM); Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radio iekārtām; 17. daļa: Specifiskie nosacījumi platjoslas datu pārraides sistēmām |

| Papildu prasības |
| --- |
| EN 62493:2010 | Apgaismes iekārtu novērtējums saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēkiem |

| Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS), 2011/65/ES |
| --- |
| EN 50581:2012 | Tehniskā dokumentācija elektrisko un elektronisko izstrādājumu novērtēšanai kopsakarā ar bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu |

Sertificēšanas iestādes ITE PREDOM nodaļa veica testēšanu un sertificēšanu, kā arī izsniedza sertifikātu ENEC30.

un ir izgatavoti atbilstoši kvalitātes shēmai, kas kā minimums atbilst standartam ISO 9001 vai CENELEC pastāvīgajiem dokumentiem.

| 2017-05-23, Kentšina | Ronnijs Šepmans (Ronny Schepmans) Kvalitātes vadītājs Business Professional Europe Paraksts: /paraksts/ |
| --- | --- |

QS-ExC1-957 V1.0									ES Atbilstības deklarācija, EU DoC