Tulkojums no angļu valodas latviešu valodā

F-137/I/2015

|  | ITE PREDOM nodaļa 53, Krakovjakovas iela 02-255 VARŠAVA, POLIJA |
| --- | --- |

ENEC Sertificēšanas iestāde, reģistrēta ar ID 30. ENEC+ licenču spēkā esamību var pārbaudīt vietnē www.enecplus.eu

LICENCE

izmantot ENEC+ marķējuma zīmi

Licence Nr. 	0015/ENEC+/18

Licence izmantot ENEC+ marķējuma zīmi attiecībā uz augstāk norādīto sufiksu 30 atbilstoši šī dokumenta tālākajās lapās norādītajiem nosacījumiem ir izdota uzņēmumam:

Philips Lighting Poland Sp.z.o.o. 64-920 Pila, Kossaka iela 150

O/Kentšina, Chrobrego iela 8, 11-400 Kentšina, Polija

Izstrādājumam:

Apgaismes ķermeņi ceļu un ielu apgaismošanai

Firmas nosaukums(-i):

PHILIPS

Veids(-i)/Modelis(-ļi):

UniStreet BGP202/203/BGS202/203/BGP204/BGS204/BGP243/BGS243...I... – sērija;

LumiStreet BGP212/213/BGS212/213/BGP214/BGS214/BGP253/BGS253...I... – sērija;

(sīkāku informāciju skatīt pielikumā)

Atbilstība tālāk norādītajiem EPRS standartiem attiecībā uz ekspluatācijas īpašībām:

EPRS 003:2018-05, pamatojoties uz EN 62722-2-1: 2016

(skatīt testa ziņojumu BS-3/099/B/1/18), datēts ar 31.07.2018 /ITE PREDOM nodaļa)

Šī ENEC+ Licence ir spēkā tikai attiecībā uz:

ENEC Licenci Nr.: 0150/ENEC/17/M2, datēta ar 06.06.2018, izsniedza: ITE PREDOM nodaļa

| Datums: | 17-08-2018 | Paraksti: Vārds, uzvārds: Amats: | Joanna Valczaka-Zlotkovska (Joanna Walczak-Zlotkowska) /paraksts/ Sertificēšanas biroja vadītāja | Vojcehs Majs (Wojciech Maj) /paraksts/ ITE PREDOM nodaļas direktors |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Papildu informāciju skatīt pielikumā.

Lieta Nr. R1/ENECPLUS/18/0015

F-137/I/2015

|  | ITE PREDOM nodaļa 53, Krakovjakovas iela 02-255 VARŠAVA, POLIJA |
| --- | --- |

PIELIKUMS LICENCEI Nr.: 0015/ENEC+ /18 – lapa 1/6

| Licences turētāja nosaukums un adrese: | Philips Lighting Poland Sp.z.o.o. 64-920 Pila, Kossaka iela 150 O/Kentšina, Chrobrego iela 8, 11-400 Kentšina, Polija |
| --- | --- |
| Rūpnīcas adrese: | Philips Lighting Poland Sp.z.o.o. 64-920 Pila, Kossaka iela 150 O/Kentšina, Chrobrego iela 8, 11-400 Kentšina, Polija |
| Izstrādājuma nosaukums: | Apgaismes ķermeņi ceļu un ielu apgaismošanai |
| Veids (modelis): | UniStreet BGP202/203/BGS202/203/BGP204/BGS204/ BGP243/BGS243...I... – sērija; LumiStreet BGP212/213/BGS212/213/BGP214/BGS214/ BGP253/BGS253...I... – sērija; (skatīt zemāk) |
| Firmas nosaukums: | PHILIPS |
| Tehniskie dati: |  |
| nominālais spriegums | 220-240V ~ |
| nominālā frekvence | 50/60Hz |
| nominālā jauda vatos un lampu skaits | skatīt zemāk |
| lampas veids | skatīt zemāk |
| aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu | I klase |
| aizsardzības pakāpe | IP 66; IK08 |
| gaismas ķermeņu klasifikācija attiecībā uz atbalsta materiālu | normāls |
| tīkla pieslēgums | Pieslēguma bloks / pievades vads |
| apkārtējā temperatūra | 35ºC |
| ieejas jauda | BGP202...I... – 5,6W – 40,5W BGP203...I... – 8,0W – 72,0W BGP204...I... – 34,0W – 148,0W BGP212...I... – 5,4W – 41,5W BGP213...I... – 9,0W – 76,0W BGP214...I... – 36,0W – 148,0W BGP243...I... – 15,0W – 84,0W BGP253...I... – 17,0W – 84,0W (lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt testēšanas ziņojumu BS-3/099/B/1/18, kas ir datēts ar 31.07.2018 / ITE PREDOM nodaļa) |
| gaismas plūsma | BGP202...I... – 516lm – 5220lm BGP203...I... – 810lm – 7830lm BGP204...I... – 4928lm – 20400lm BGP212...I... – 516lm – 5220lm BGP213...I... – 1131lm – 8500lm BGP214...I... – 5280lm – 20400lm BGP243...I... – 2136lm – 11310lm BGP253...I... – 2403lm – 11310lm (lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt testēšanas ziņojumu BS-3/099/B/1/18, kas ir datēts ar 31.07.2018 / ITE PREDOM nodaļa) |
| krāsas temperatūra (CCT) | 3000K, 4000K |
| krāsu atdeves indekss (CRI)..........: | CRI>70 CRI>80 |
| iedarbība (lm/W)…………….......: | BGP202...I... – 92lm/W – 142lm/W BGP203...I... – 97lm/W – 136lm/W BGP204...I... – 112lm/W – 150lm/W BGP212...I... – 92lm/W – 141lm/W BGP213...I... – 104lm/W – 149lm/W BGP214...I... – 115lm/W – 151lm/W BGP243...I... – 110lm/W – 152lm/W BGP253...I... – 111lm/W – 150lm/W (lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt testēšanas ziņojumu BS-3/099/B/1/18, kas ir datēts ar 31.07.2018 / ITE PREDOM nodaļa) |
| lampas veids/jauda……………....: | skatīt zemāk |
| gaismas ķermenis (Veids A, B, C): | A veids – gaismas ķermeņi, kuros ir izmantoti LED moduļi, kuru atbilstība IEC 62717 ir pierādīta |
| apkārtējā temperatūra (tq).............: | 35ºC |

Lieta Nr. R1/ENECPLUS/18/0015			/paraksts/

F-137/I/2015

|  | ITE PREDOM nodaļa 53, Krakovjakovas iela 02-255 VARŠAVA, POLIJA |
| --- | --- |

PIELIKUMS LICENCEI Nr.: 0015/ENEC+ /18 – lapa 2/6

Gaismas ķermeņu saraksts:

Gaismas ķermeņu klāsta saraksts UniStreet BGP202/203/BGS202/203/BGP204/BGS204/BGP243/BGS243...I... – sērija;

LumiStreet BGP212/213/BGS212/213/BGP214/BGS214/BGP253/BGS253...I... – sērija

Piemērs:

Apzīmējumi, kas ir izmantoti uz gaismas ķermeņu marķējuma (daži apzīmējumi nosaukumā var neparādīties):

| 1. BGP202 | - Sērijas kods (BGP, BGS) /izmērs 202, 203, 204, 243, 212, 213, 214, 253 (Mini: 202, 212; Mazi 203, 213; Vidēji 243, 253; Lieli 204, 214) |
| --- | --- |
| 2. LW10 | - Gaismas viļņa (GPRS) opcija LW10: tālvadīšanas opcija ar 10 gadu līgumu LW5: tālvadīšanas opcija ar 5 gadu līgumu LW1: tālvadīšanas opcija ar 1 gada līgumu LWCO: tālvadīšanas opcija ar parakstītu servisa līgumu LWFP: tālvadīšanas opcija bez līguma |
| 3. LED260/ECO170 | - LEDGINE plūsma (x100) [lūmens] amplitūda: no LED6 līdz LED260 amplitūda: no ECO10 līdz ECO170 |
| 4. 4S | - Ja nav Ledgine paaudze (3S, 4S, xS), tiek izmantota jaunākā versija |
| 5. 740, 830 | - LEDGINE versija/krāsa – CRI>70, NW 4000K, CRI>80, WW 3000K |
| 6. Barošanas avots | - Barošanas avots bez regulēšanas un kontroles |
| 6. PSR/ PSD-SR/PSM | - Barošanas avota regulēšanas versija |
| 7. I | - Drošības klase I Optiskā DMxx, DNxx, DWxx, DSxx, DPLxx, BLxx, DXxx – Ceļu apgaismojuma sadale |
| 8. DM | - |
| 9. xxxx/xx-xxxx | - RAL krāsa, krāsas izvēle AKZO, britu standarta krāsas, GR, DGR |
| 10. MSP | - Aizsargpārklājums pret jūras sāli |
| 11. Dxx | - Gaismas kontrole Dxx, DDFxx, CLOxx – dažādi gaismas iestatījumi (spilgtuma samazināšanas laiks, komunikācijas veids, nemainīga gaismas plūsma utt.) ex1. D9 – Spilgtuma samazināšana ar ārējo komunikāciju, izmantojot DALI, ex2: CLO-DDF3- Dynadimmer ar fiksētiem iepriekšnoteiktiem iestatījumiem versija ar CLO |
| 12. D11 | - Gaismas regulēšana: D9: Ārējā spilgtuma samazināšana Dali RF: RF antenas kontrole D13: spilgtuma samazināšana elektrotīklā D11: Līnijas slēdzis ar slēdzi OFF (izslēgt) D12: Līnijas slēdzis ar slēdzi ON (ieslēgt) D17: Telensa spilgtuma samazināšanas modulis DALI (PSD) D18: Dynadimmer integrēts (PSDD) D24: DynaDimmer int. DALI neprog. D28: Spilgtuma samazināšana, izmantojot kodētu elektrotīkla spriegumu |
| 13. CTG-DGR | - Fotoelements: P1-x: Nema ligzda fotoelementam CTG-DGR, CTG-LGR, CTG-35-DGR, CTG-55-DGR, CTG-70-DGR, CTG-35-LGR, CTG-55-LGR, CTG-70-LGR, CTGO-DGR, CTGO-35-DGR, CTGO-55-DGR, CTGO-70-DGR, CTGO-AC-DGR, CTGO-LGR, CTGO-35-LGR, CTGO-55-LGR, |

Lieta Nr. R1/ENECPLUS/18/0015			/paraksts/

F-137/I/2015

|  | ITE PREDOM nodaļa 53, Krakovjakovas iela 02-255 VARŠAVA, POLIJA |
| --- | --- |

PIELIKUMS LICENCEI Nr.: 0015/ENEC+ /18 – lapa 3/6

|  | CTGO-70-LGR, CTGO-AC-LGR, CTGN-DGR, CTGN-35-DGR, CTGN-55-DGR, CTGN-70-DGR, CTGN-AC-DGR, SRT |
| --- | --- |
| 14. SRG10 | - 10kV pārsprieguma aizsargierīce |
| 15. 3183Yxx/H07RN-Yx | - STRĀVAS KABELIS H05-VV 3/5X…m plašā garuma amplitūdā (0,75; 1,5; 2,5 mm2), STRĀVAS KABELIS H07RN plašā garuma amplitūdā, kur Y ir 2, 3, 4 vai 5 serdes, kabeļa veidi: H05VV-F, S05Z1Z1-R, H07RN-F, H07BQ-F, H05VV-F Arctic, H05VV-U, ar dažādu garumu un apdari |
| 16. 62 | - Tapas veids (32, 48, 62, 76) |
| 17. CT/BWP | - Cits, iepakojuma veids, reģionālā specifika... |

UniStreet BGP/BGS202/203/243/204…I… - sērijas; LumiStreet BGP/BGS212/213/253/214…I…- sērijas sistēmas konfigurācija:

| LEDGINE | LED Modulis | Piedziņas ierīce | Strāva | Kopējā jauda ±11% [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED6-4S-600lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 740 PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 830 | Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 22W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 5,4 – 5,8 |
| LED8-4S-800lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 740 PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 830 | Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 22W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 5,9 – 7,4 |
| LED10-4S-1000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 740 PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 830 | Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 22W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 6,9 – 8,9 |
| LED14-4S-1400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 740 PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 WW | Xi FP 22W 0.3-1,0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 9,0 – 12,0 |
| LED16-4S-1600lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 740 PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 WW | Xi FP 22W 0.3-1,0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 22W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 10,2 – 13,8 |
| LED18-4S-1800lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 740 PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 WW | Xi FP 22W 0.3-1,0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 11,0 – 15,2 |
| LED20-4S-2000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 740 PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 WW | Xi FP 22W 0.3-1,0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 22W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 12,6 – 17,4 |
| LED22-4S-2200lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 740 PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 WW | Xi FP 22W 0.3-1,0A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 22W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 13,0-18,6 |
| LED25-4S-2500lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 15,0 – 20,5 |
| LED27-4S-2700lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 16,0 – 21,0 |
| LED30-4S-3000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 18,0 – 24,0 |
| LED34-4S-3400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 20,0 – 26,5 |

Lieta Nr. R1/ENECPLUS/18/0015			/paraksts/

F-137/I/2015

|  | ITE PREDOM nodaļa 53, Krakovjakovas iela 02-255 VARŠAVA, POLIJA |
| --- | --- |

PIELIKUMS LICENCEI Nr.: 0015/ENEC+ /18 – lapa 4/6

| LED35-4S-3500lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 20,0 – 27,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED39-4S-3900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 23,0 – 31,0 |
| LED40-4S-4000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 23,5 – 31,5 |
| LED44-4S-4400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 25,5 – 35,0 |
| LED45-4S-4500lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 26,0 – 35,5 |
| LED49-4S-4900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 CW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt | Maks. 1,0A | 29,0 – 39,5 |
| LED50-4S-5000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 29,0 – 40,0 |
| LED51-4S-5100lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt | Maks. 1,0A | 28,0 – 41,5 |
| LED54-4S-5400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 31,0 – 34,5 |
| LED56-4S-5600lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt | Maks. 1,0A | 31,0 – 40,5 |
| LED59-4S-5900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 CW PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt | Maks. 1,0A | 34,0 – 47,0 |

Lieta Nr. R1/ENECPLUS/18/0015			/paraksts/

F-137/I/2015

|  | ITE PREDOM nodaļa 53, Krakovjakovas iela 02-255 VARŠAVA, POLIJA |
| --- | --- |

PIELIKUMS LICENCEI Nr.: 0015/ENEC+ /18 – lapa 5/6

| LED60-4S-6000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 40W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S175 sXt Xi SR 40W 0.2-0,7A SNEMP 230V C133 sXt Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 34,0 – 45,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED64-4S-6400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 36,0 – 52,0 |
| LED65-4S-6500lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S165 sXt | Maks. 1,0A | 35,0 – 47,5 |
| LED69-4S-6900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt | Maks. 1,0A | 44,5 – 56,0 |
| LED70-4S-7000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 39,5 – 53,0 |
| LED74-4S-7400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 41,5 – 58,0 |
| LED75-4S-7500lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt | Maks. 1,0A | 40,0 – 56,0 |
| LED79-4S-7900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 51,0 – 62,0 |
| LED80-4S-8000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 45,0 – 61,0 |
| LED84-4S-8400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 757 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 827 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 47,0 – 65,0 |
| LED85-4S-8500lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt | Maks. 1,0A | 46,0 – 64,0 |
| LED89-4S-8900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt | Maks. 1,0A | 48,0 – 67,0 |
| LED90-4S-9000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt Xitanium 100W 0,7A Prog+ GL-Z sXt | Maks. 1,0A | 50,0 – 72,0 |
| LED94-4S-9400lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 53,0 – 73,0 |
| LED99-4S-9900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 100W 0.2-0,7A SNLDAE 230V C165 sXt Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 53,0 – 78,0 |
| LED100-4S-10000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 55,0 – 78,0 |
| LED109-4S-10900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 61,0 – 81,0 |
| LED119-4S-11900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 67,0 – 75,0 |
| LED120-4S-12000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 66,0 – 90,0 |
| LED129-4S-12900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 72,0 – 84,0 |
| LED130-4S-13000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 75W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 75W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 73,0 – 85,0 |
| LED139-4S-13900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 76,0 – 106,0 |
| LED149-4S-14900lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 82,0 – 114,0 |

Lieta Nr. R1/ENECPLUS/18/0015			/paraksts/

F-137/I/2015

|  | ITE PREDOM nodaļa 53, Krakovjakovas iela 02-255 VARŠAVA, POLIJA |
| --- | --- |

PIELIKUMS LICENCEI Nr.: 0015/ENEC+ /18 – lapa 6/6

| LED160-4S-16000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 757 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 827 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 84,0 – 118,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED170-17000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 757 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 827 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 90,0 – 126,0 |
| LED180-18000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 757 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 827 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 95,0 – 134,0 |
| LED190-4S-19000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 99,0 – 144,0 |
| LED200-4S-20000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 104,0 – 118,0 |
| LED220-4S-22000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 112,0 – 132,0 |
| LED240-4S-24000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 118,0 – 138,0 |
| LED260-4S-26000lm | PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | Xi FP 150W 0.2-0,7A SNLDAE 230V S240 sXt Xi SR 150W 0.2-0,7A SNEMP 230V S240 sXt | Maks. 1,0A | 118,0 – 146,0 |

| Gaismas ķermeņu grupa | Sērija | Izmantotais LED modulis | LED moduļa kategorijas | ENEC gaismas ķermeņiem | Ziņojums modulim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UniStreet LumiStreet | BGP/BGS202/203/243/204...I. BGP/BGS212/213/253/214...I. | PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 740 PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 006 OS3H2-17 830 PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 010 OS3H1-18 740 PCBA LDGOSQ1.0 MICRO 020 OS3H1-18 740 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 030 OS3H1-18 740 PCBA LDGOSQ1.0 MINI 040 OS3H1-18 740 | 1,0A | 0150/ENEC/17/M2, datēts ar 06.06.2018 | LCIE Ziņojums Nr. 153464-715980 |
|  |  | PCBA LUMISTREET MICRO 10 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 10 OSLONG3 WW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 NW PCBA LUMISTREET MICRO 20 OSLONG3 WW | 1,0A |  | LCIE Ziņojums Nr. 143254-689379B |
|  |  | PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 10 OSLONG3 WW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 NW PCB LUMA MICRO 20 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 NW PCB LUMA MINI 30 OSLONG3 WW PCB LUMA MINI 40 OSLONG3 WW | 1,0A |  | Testēja ITE PREDOM nodaļa Ziņojums Nr. BS-3/078/B/17 |

| Sertificēšanas institūcija: | ITE PREDOM nodaļa |  | Vieta: | VARŠAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parakstīja: | Sertificēšanas biroja vadītāja /paraksts/ Joanna Valczaka-Zlotkovska (Joanna Walczak-Zlotkowska) | ITE PREDOM nodaļas direktors /paraksts/ Vojcehs Majs (Wojciech Maj) | Datums: | 17-08-2018 |

Lieta Nr. R1/ENECPLUS/18/0015